Фото № 1 фото № 2

 

Путь к ДОУ. Необорудованная остановка «Суражевка» Путь к ДОУ асфальтированная дорога

Маршрутного автобуса № 16 по улице Ярославская

Фото № 3 фото № 4

 

Путь к ДОУ асфальтированная дорога Путь к ДОУ нерегулируемый перекрёсток

По улице Ярославская на улице Костромская

Фото № 5 фото № 6

 

Путь к ДОУ асфальтированная дорога Путь к ДОУ металлические ворота ширина проёма 3 метра

По улице Костромская

фото №7 фото № 8

 

Путь к ДОУ нерегулируемый перекрёсток Путь к ДОУ по улице Костромская

на улице Краснодарская

Фото № 9 Фото № 10

 

Путь по территории ДОУ центральный вход Дверь (металлическая) в ДОУ высотой 193 см., шириной 72 см., имеется

не оборудован, имеет одну ступеньку высотой 20 см. порог высотой 5 см.

Фото № 11 Фото № 12

 

Тамбур, высота порога 5 см., ширина Холл ДОУ. Путь в помещении ДОУ.

дверного проёма 66 см.

Фото № 13 Фото № 14

 

Путь по коридору ДОУ. Ширина коридора 2 метра. Вход в служебный туалет. Ширина проёма 58 см.

порог - 7 см.

фото № 15 фото № 16

 

Служебный туалет. Высота унитаза – 40 см. Дверь на лестничный проём

высота раковины – 80 см. ширина двери 82 см.

имеется порог высотой 5 см.

фото № 17 фото № 18

 

Необорудованный лестничный пролет Вход в группу № 3. Ширина дверного

(с 1 этажа на 2 этаж), 11 ступеней, проёма 89 см. высота порога 5 см.

лестничный пролет

(с 1 этажа на 2 этаж), 12 ступеней.

Фото № 19 фото № 20

 

Вход в туалет группы № 3. Тамбур, ширина Вход в туалет группы № 3 высота унитазов 40 см.

проёма 78 см, вход в туалет, ширина проёма Высота раковин 60 см. Порог высотой 10 см.

58 см. ширина проёма 78 см.

Фото № 21 фото № 22

 

Вход в группу № 2 ширина проёма Раздевалка группы № 2 ведущая в группу

85 см.

Фото № 23 фото № 24

 

Вход в туалет группы № 2 вход в туалет группы № 2

Ширина проёма78 см. Ширина проёма78 см.

Высота раковин 50 см. высота унитазов 35 см.

Фото № 25 фото № 26

 

Вход в музыкальный зал, музыкальный зал

ширина проёма 138 см.

высота порога 5 см.